## 3 -رادیولوژی
" بسمه تعالی "
جدول جمع بندی و خلاصه شده
" حداقل شرایط ، فضاهای ساختمانی ، بهینه سازی و امکانات لازم جهت "
تاسیس ، تمدید و بهره برداری مرکز / موسسه :
3 = " موسسه رادیولوژی و سونوگرافی / بخش های رادیولوژی مرکز درمانی " |  | زمستان 1404 | معاونت درمان مدیریت نظارت و اعتبار بخشی
موسس | حداقل یک نفر پزشک متخصص رادیولوژیست / کارشناس رادیولوژی
مسئول فنی | متخصص رادیولوژی برای هر نوبت کاری
فعالیت درمانگاه | تعریف نوبت کاری ( صبح / عصر / صبح و عصر / شبانه روزی )
حداقل متراژ لازم اولیه | 80 متر مربع
* حداقل فضاهای لازم جهت فعالیت درمانی :
اتاق سونوگرافی | یک اتاق |  | حداقل متراژ : m2 | / 12
اتاق دستگاه پرتوزا | حداقل 1 اتاق |  | متراژ بر اساس نوع دستگاه
اتاق کنترل دستکاه پرتوزا | حداقل 1 اتاق |  | حداقل متراژ : m2 | / 4
* فضاهای پشتیبانی - بهداشتی
سرویس بهداشتی | به همراه روشوئی |  | جهت پرسنل و بیماران
تی شوی | یک واحد |  | حداقل متراژ : m2 | / 2
آبدارخانه | ...... |  | حداقل متراژ : m2 | / 6
* فضاهای پشتیبانی - اداری
سالن انتظار | همراه با صندلی قابل شستشو |  | حداقل متراژ : m2 | / 12
پذیرش بیمار | همراه با سیستم کامپیوتر
رختکن پرسنل | یک اتاق |  | D.TMA 1404
* توضیحات تکمیلی :
در صورت استقرار درمانگاه در طبقات ساختمانی ، آسانسور به ابعاد " حداقل 110 * 140 سانت " و با تائیدیه استاندارد مورد نیاز است .
با توجه به ابلاغیه معاونت محترم بهداشت وزارت متبوع ، تاسیس موسسه و مرکز تصویر برداری در " ساختمان های غیر مسکونی مجاز " میباشد .
تابلو و سرنسخه موسسه بر اساس بخش های مندرج در پروانه بهره برداری و آئین نامه های سازمان نظام پزشکی تنظیم گردد .
تجهیز و آماده سازی فضاها وامکانات لازم پزشکی بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغی میبایست انجام گردد .
اخذ تائیدیه " آتش نشانی " فضای معرفی شده درمانی از سازمان مربوطه جهت بهره برداری مرکز الزامی میباشد .
لازم است در موسسه فوق ، رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه و اخذ مجوزهای دوزیمتری صورت پذیرد .
در صورت وجود اختلاف سطح دردرمانگاه ، رمپ با شیب 8 % میبایست تعبیه گردد .
تمامی اتاق ها و فضاهای درمانی میبایست دارای روشوئی مناسب باشند .
دیوار اتاق فضاهای درمانی و بهداشتی میبایست قابل شستشو باشند .
فضاهای بهداشتی میبایست تا سقف کاشی یا سرامیک باشند .
کف مرکز میبایست با پوشش مناسب موزائیک ، سنگ یا سرامیک قابل شستشو باشد .